Agnieszka Krasińska 									24.09.2015r

Genexo Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 26

01-510 Warszawa

Tel. 519-542-222

a.krasinska@genexo.pl

Dotyczy: Sukcesywna, w przeciągu roku dostawa produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH

73-115 DOLICE

WIŚNIOWA 12

dpsdolice@post.pl

Pytania do pakiet zbiorczy  pozycja 40 :

1.  	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie zbiorczym w pozycji 40 :

- Paski współpracują z glukometrem, który nie potrzebuje kodowania - funkacja „Auto Coding”  przez co rozumiemy, że  kodowanie nie może odbywać się za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w  których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować  go na jeden kod;

- objętość krwi wynosi 0,7µl;

- kalibrowany do osocza;

- pomiar metodą biosensoryczną;

- zakres pomiaru 20-600 mg/dl ( w przypadkach kiedy wartości glikemii wynoszą poniżej zakresu na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który z klinicznego punktu widzenia jest wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, ponieważ oznacza patologicznie niskie wartości glikemii.);

- pasków testowych, które pakowane są po 50 sztuk

- funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia - podstawa małego palca, podstawa kciuka, przedramię, ramię, łydka, udo);

- paski testowe współpracujące z glukometrem z funkcją automatycznego wyrzutu paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);

- wykorzystany enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), nie interferujący min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem,  kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

- zakres temperatury przechowywania pasków min 4 – min 40C°,

- zakres hematokrytu 20% do 60%.

- dokładność pomiaru ISO 15197:2013

Proponowany przez nas produkt spełnia wszystkie zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej.

Po wprowadzeniu nowych pasków i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz serwis.

- Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca ( otwór chłonny )znajdowała się na szczycie paska testowego co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

- Czy Zamawiający  dopuści do postępowania glukometr do którego nie można wielokrotnie wsuwać tego samego paska testowego do portu paska w glukometrze, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie glukometru?

- Czy Zamawiający dopuści glukometr z autokodem , na którym należy upewniać się ze numer autokodu pojawiający się na wyświetlaczu glukometru odpowiada numerowi autokodu nadrukowanego  na fiolce aktualnie używanych pasków kodowych?

- Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywane były paski testowe, zawierające enzym Oksydazę Glukozową (GOD)? Zapewnia ona maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych,  czyli enzym w paskach testowych nie interferuje z 70 substancjami egzo i endogennymi (nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą,  maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną ) substancje te nie mają wpływu na wyniki pomiarów.

- Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe, miały tylko maksymalny dostępny na rynku polskim (potwierdzone w instrukcji obsługi pasków)zakres temperatury przechowywania pasków wynoszący od minimum 4 do minimum 40°C (latem ma to duże znaczenia zwłaszcza w bardzo upalne lata gdzie temp. w gabinetach zabiegowych niejednokrotnie przekracza 30°C) oraz posiadały powłokę zabezpieczającą całą powierzchnię paska przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej , wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami  (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania)?

- Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności pasków do użycia po otwarciu fiolki  miał 6 miesięcy potwierdzone w instrukcji obsługi pasków ?

- Czy Zamawiający wymaga paski testowe pakowane po 50 sztuk w jednej fiolce  ?

- Czy Zamawiający  wymaga  paski testowe współpracujące z glukometrem posiadającym ostrzeżenie ketonowe ? Ostrzeżenie ketonowe pojawia się w przypadku , gdy wynik stężenia glukozy jest większy lub równy 240mg/dl ( 13,3 mmol/l ).

- Czy Zamawiający wymaga paski testowe współpracujące z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska testowego po pomiarze (funkcja ta daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta)?

- Czy Zamawiający dopuści glukometry, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w  których kodowania dokonuje się za pomocą  przycisku kodującego?

- Czy Zamawiający wymaga aby zestaw z glukometrem zawierał nakłuwacz i lancety ?

- Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które nie są dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, zatem nie ma gwarancji że będą one transportowane do szpitala w kontrolowanych warunkach w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, co może się negatywnie przełożyć na dokładność pomiarów przy późniejszym zastosowaniu tych pasków?

- Czy Zamawiający wymaga dołączony do zestawu z glukometrem płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta?

- Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności płynów kontrolnych  do użycia po otwarciu opakowania miał 6 miesięcy ?

Pytanie do  pakiet zbiorczy pozycja  89 :

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwość zakupu preparatu Multilac® ? W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:

Najlepszy produkt na rynku , konkurencyjny cenowo.

- Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.

- Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:

- Lactobacillus helveticus

- Lactoccocus lactis

- Bifidobacterium longum

- Bifidobacterium breve

- Lactobacillus rhamnosus

- Streptococcus termophilus

- Bifidobacterium bifidum

- Lactobacillus casei

- Lactobacillus plantarum

- Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.

- Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.

- Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.

- Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.

- Nie wymaga przechowywania w lodówce.

- Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi na adres internetowy  a.krasinska@genexo.pl

Z poważaniem

Agnieszka Krasińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Genexo Sp. z o.o.